|  |  |
| --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 4.16****КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА****ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉСКИХ КЛОЗЕТА, СЕПТИЧКИХ ЈАМА, СТАЈА , ОБОРА И СТАЈСКИХ ЂУБРИШТА****Правни основ:**Одлука о комуналном уређењу насеља („Службени гласник Општине Аранђеловац“, број 2/2019, 1/2020) |
|  **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** |
| Део 1. Опште информације  |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа 1.2 Одељење за инспекцијске послове– комунална инспекција1.3 Инспектор: 1.4 Датум инспекцијског надзора:  |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски  |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски □ Канцеларијски  |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не  |
|  **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник  |
| 2.1Подаци о контролисаном субјекту  |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта:  |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број):  |  |
| 2.1.3 Место:  |  |
| 2.1.4 Град/Општина:  |  |
| 2.1.5 Поштански број:  |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс:  |  |
| 2.1.7 ПИБ: |  |
| 2.1.8Матични број: |  |
| 2.1.9Бр. личне карте (за физичко лице): |  |
| Део 3. Локација  |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор  |
| 3.1.1 Адреса (улица и број):  |  |
| 3.1.2 Место:  |  |

|  |
| --- |
| * суви пољски клозет
* стаја
* обор
* живинарник
* стајско ђубриште
* септичка јама
* мобилни тоалет
 |
| * ЈЛС - градско подручје
* ЈЛС - остала насељена места ван градског подручја
 |
| **Ред. број** | **Питање** | **Одговор и број бодова****опредељених/утврђених** |
| 1. **Суви пољски клозет или мобилни тоалет**
 |
| 1. | Пољски клозет или мобилни тоалет је удаљен од стамбене зграде суседа и од објекта за водоснабдевање најмање 10 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Пољки клозет или мобилни тоалет је удаљен од бунара најмање 15 м.  | да- -бр. бод.-10/не- -бр. бод.-0/ |
| 3. | Пољски клозет или мобилни тоалет је удаљен од пута најмање 5 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Мобилни тоалет није постављен у делу дворишта према улици или другој површини јавне намене | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | власник је предузео све потребне мер да спречи изливање отпадних вода или фекалних материја и обезбедио је редовно одржавање и пражњење преко овлашћеног привредног друштва или надлежног коуналног предузећа | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 6. | Јама за пољски клозет је дубока најмање 2 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 7. | Јама за пољски клозет је зидана каменом у суво. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 8. | Кабина пољског клозета је изграђена од тврдог грађевинског материјала. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 9. | Кабина пољског клозета је омалтерисана и окречена споља и изнутра. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| 1. **Стајска ђубришта**
 |
| 1. | Стајско ђубриште је постављено поред стамбених зграда на удаљености од најмање10 м . | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Стајско ђубриште је постављено на удаљности од бунара најмање 15 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | Стајско ђубриште је постављено на удаљености према улици, односно путу од најмање 5 m. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Стајско ђубриште је складирано на јавној површини. | да- -бр. бодова-0/не- -бр. бодова-30/ |
| 5. | Стајско ђубриште је изграђено од чврстог грађевинског материјала и водоотпорног материјала са јамом за осоку. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| **3.Септичке јаме и јаме за осоку** |
| 1. | Отпадне воде фекалног порекла се просипају или испуштају у дворишта корисника или суседа. | да- -бр. бодова-0/не- -бр. бодова-20/ |
| 2. | Отпадне воде фекалног порекла се просипају или испуштају на јавне и друге површине или у водотокове. | да- -бр. бодова-0/не- -бр. бодова-20/ |
| 3. | Септичкa јамa и/или јамa за осоку су изграђене на такав начин да се водонепропусне за отпадне воде и материје. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Септичка јама и/или јама за осоку је таквих димензија да обезбеђује једномесечни циклус пражњења. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | Септичка јама и/или јама за осоку је од стамбене зграде суседа удаљена најмање 10 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 6. | Септичка јама и/или јама за осоку је удаљена од пута или улице најмање 5 м. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 7. | Септичка јама и/или јама за осоку се редовно чисти и одржава. | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| **Напомена:** |
| **Максималан број бодова: 70 Утврђен број бодова:**  |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 60-70 |  |
| Низак | 50-59 |  |
| Средњи | 30-49 |  |
| Висок | 10-29 |  |
| критичан | 0-9 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |