|  |  |
| --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 5.2****ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ****ПРИКЉУЧЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ЈАВНИ ВОДОВОД****Правни основ:**Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 27/2011, 29/2011, 53/2013, 88/2017) |
|  **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** |
| Део 1. Опште информације  |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа 1.2 Одељење за инспекцијске послове – комунална инспекција1.3 Инспектор: 1.4 Датум инспекцијског надзора:  |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски  |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски □ Канцеларијски  |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не  |
|  **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник  |
| 2.1 Подаци о контролисаном субјекту  |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта:  |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број):  |  |
| 2.1.3 Место:  |  |
| 2.1.4 Град/Општина:  |  |
| 2.1.5 Поштански број:  |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс:  |  |
| 2.1.7 ПИБ: |  |
| 2.1.8 Матични број: |  |
| 2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице): |  |
| Део 3. Локација  |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор  |
| 3.1.1 Адреса (улица и број):  |  |
| 3.1.2 Место:  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Питање** | **Одговор и број бодова****Опредељених/утврђених** |
| 1. **Прикључење новоизграђеног дела јавног водовода**
 |
| 1. | Водоводни објекат је урађен по одобреној техничкој документацији | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Извршена је примопредаја водоводног објекта и добијена дозвола за употребу | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | Водоводни објекат у зони градилишта је посебно заштићен | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Водоводни објекат је функционалном и технички исправном стању | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | Сви водоводни прикључци су везани за водоводну мрежу у складу са техничким условима комуналног предузећа | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 1. **Прикључење постојеће водоводне мреже на део јавног водовода**
 |
| 1. | Водоводни објекат је изграђен сагласно просторном плану развоја општине | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Водоводна мрежа је усклађена са градским водоводом | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | Водоводна мрежа која се припаја је урађена по условима и захтевима комуналног предузећа | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Извршена је примопредаја објекта  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 1. **Прикључење кућних водоводних инсталација**
 |
| 1. | Објекат, кућне водоводне инсталације, прикључен у складу са техничком документацијом | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 1а. | Монтажни радови на водоводном прикључку су извршени упрописаном року  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 1б. | Извршено је пломбирање водоводног прикључка  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Објекат у којем је евидентиран трајни водоводни прикључак има употребну дозволу | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 1. **Привремени прикључак**
 |
| 3. | Привремени прикључак дат под прописаним условима | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3а | Привремени прикључак градилишта се налази ван градилишта | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3б | Привремени прикључак је, по истеку рока или по престанку потребе, укинут - конзервиран | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| Напомена: |
| **Максималан број бодова: 50Утврђен број бодова:** |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 40-50 |  |
| Низак | 30-39 |  |
| Средњи | 20-29 |  |
| Висок | 10-19 |  |
| критичан | 0-9 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |