|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**  Одељење за инспекцијске послове  - Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 6.1**  **ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА**  **ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**  **Правни основ:**  Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 27/2011, 29/2011, 53/2013, 88/2017) | |
| **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** | | |
| Део 1. Опште информације | | |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа  1.2 Одељење за инспекцијске послове – комунална инспекција  1.3 Инспектор:  1.4 Датум инспекцијског надзора: | | |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити  □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски | | |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски  □ Канцеларијски | | |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не | | |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** | | |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник | | |
| 2.1 Подаци о контролисаном субјекту | | |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта: | |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број): | |  |
| 2.1.3Место: | |  |
| 2.1.4 Град/Општина: | |  |
| 2.1.5 Поштански број: | |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс: | |  |
| 2.1.7ПИБ: | |  |
| 2.1.8 Матични број: | |  |
| 2.1.9 Бр. личне карте (за физичко лице): | |  |
| Део 3. Локација | | |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор | | |
| 3.1.1 Адреса (улица и број): | |  |
| 3.1.2 Место: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Делатност обавља:   * јавно предузеће * привредно друштво * предузетник * други субјект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Ред. број** | **Питање** | **Одговор и број бодова опредељених/утврђених** |
| 1. | Вршилац комуналне делатности одржава јавну канализацију која му је предата на управљање и одржавање и стара се о њеном несметаном функционисању | да- -бр. бодова -10/  не- -бр. бодова - 0/ |
| 2. | Вршилац комуналне делатности у циљу превентивног деловања на све евнетуалне поремећаје у раду, спроводи мере редовног одржавања јавне канализације | да- -бр. бодова -10/  не- -бр. бодова - 0/ |
| 3. | У циљу побољшавања услова коришћења комуналних објеката канализације, вршилац комуналне делатности спроводи мере инвестиционог одржавања јавне канализације | да- - бр. бодова -10/  не- - бр. бодова -0/ |
| 4. | Вршилац комуналне делатности врши хитне интервенције на комуналним објектима канализације ради уклањања непосредне опасности по живот и здравље људи или опасности по околину | да- - бр. бодова - 10/  не- - бр. бодова - 0/ |
| 5. | У случајевима изненадних поремећаја у раду неког од објекта канализације, спроводи мере ванредног одржавања јавне канализације | да- - бр. бодова -10/  не- - бр. бодова -0/ |
| 6. | У случају организованог штрајка, минимум процеса рада код вршиоца комуналне делатности је организован на нивоу од 75% планираног обима делатности | да- - број бодова -10/  не- - бр.бодова -0/ |
| II | Инспекцијском контролом утврђено је да је вршилац комуналне делатности: |  |
| 1. | одмах и без одлагања, предузео мере на уклањању узрока и последица поремећаја или прекида у функционисању јавне канализације, до кога је дошло услед више силе, квара, штрајка или других разлога који се нису могли предвидети или спречити | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | одмах, по завршетку радова ради уклањања узрока и последица поремећаја или прекида у функционисању јавне канализације, део јавнеповршине на којој је извео радове, вратио у првобитно стање | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | најкасније 3 дана пре планираног прекида у функционисању јавне канализације, о томе преко средстава јавног информисања, обавестио кориснике услуге | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | предузео мере и извео радове тако да поремећај или прекид у функционисању јавне канализације траје што краће | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | о извођењу радова ради уклањања поремећаја или прекида функционисања јавне канализације, обавестио организациону јединицу општинске управе надлежну за комуналне послове | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 6. | укрштања инсталација су урађена као трајна и примењена је одговарајућа заштита у случајевима када су растојања између комуналних објеката канализације недовољна | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 7. | отвори на комуналном објекту канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација...) су безбедни и приступачни за интервенцију и одржавање | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 8. | отвори на комуналном објекту канализације на саобраћајници су у нивоу саобраћајнице | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 9. | вршилац комуналне делатности је одмах по сазнању о крађи, искакању и лому поклопца ревизионог силаза и сливничке решетке предузео хитне мере обезбеђења и замене елемената | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| **Напомена:** | | |
| **Максималан број бодова: Утврђен број бодова:**  **150** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | | |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 130-150 |  |
| Низак | 110-129 |  |
| Средњи | 60-109 |  |
| Висок | 30-59 |  |
| Критичан | 0-29 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |