|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**  Одељење за инспекцијске послове  - Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 5.3**  **ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**  **ПРИКЉУЧЕЊЕ- КОРИСНИК**  **Правни основ:**  Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 27/2011, 29/2011, 53/2013, 88/2017) | |
| **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** | | |
| Део 1. Опште информације | | |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа  1.2 Одељење за инспекцијске послове – комунална инспекција  1.3 Инспектор:  1.4 Датум инспекцијског надзора: | | |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити  □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски | | |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски  □ Канцеларијски | | |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не | | |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** | | |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник | | |
| 2.1 Подаци о контролисаном субјекту | | |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта: | |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број): | |  |
| 2.1.3 Место: | |  |
| 2.1.4 Град/Општина: | |  |
| 2.1.5 Поштански број: | |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс: | |  |
| 2.1.7 ПИБ: | |  |
| 2.1.8 Матични број: | |  |
| 2.1.9 Бр. личне карте (за физичко лице): | |  |
| Део 3. Локација | | |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор | | |
| 3.1.1 Адреса (улица и број): | |  |
| 3.1.2 Место: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Обавезе корисника** | | |
| 1. | Објекат се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена јавна водоводна мрежа | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Објекат је прикључен на јавну водоводну мрежу | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 2а | Прикључење је извршене у прописаном року | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 2б | Прикључење кућних инсталација извршено у складу са техничким условима комуналног предузећа | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | Уграђени уређаји и објекти за обезбеђење притиска - хидрофор, базен, регулатор притиска и др | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 3а | Уређаји и објекти за обезбеђење притиска су уграђени уз сагласност коју одређује и даје комунално предузеће | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 4 | Прикључење је извршено преко суседне парцеле | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 4а | За прикључење постоји сагласност власника парцеле | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | Прикључење је извршено преко водоводоног прикључка | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5а | Водоводни прикључак је трајан | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5б | Водоводни прикључак је привремен | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5в | На грађевинској парцели има више водоводних прикључака | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |
| 5г | Комунално предузеће је дозволило више водоводних прикључака | да- -бр. бодова-10/  не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| Напомена: |
| **Максималан број бодова: 80Утврђени број бодова:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | | |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 70-80 |  |
| Низак | 60-69 |  |
| Средњи | 30-59 |  |
| Висок | 10-29 |  |
| критичан | 0-9 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |