|  |  |
| --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 5.5****ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ** **ВОДОМЕР****Правни основ:**Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 27/2011, 29/2011, 53/2013, 88/2017) |
|  **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** |
| Део 1. Опште информације  |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа 1.2 Одељење за инспекцијске послове – комунална инспекција1.3 Инспектор: 1.4 Датум инспекцијског надзора:  |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски  |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски □ Канцеларијски  |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не  |
|  **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник  |
| 2.1 Подаци о контролисаном субјекту  |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта:  |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број):  |  |
| 2.1.3 Место:  |  |
| 2.1.4 Град/Општина:  |  |
| 2.1.5 Поштански број:  |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс:  |  |
| 2.1.7 ПИБ: |  |
| 2.1.8 Матични број: |  |
| 2.1.9 Бр. личне карте (за физичко лице): |  |
| Део 3. Локација  |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор  |
| 3.1.1 Адреса (улица и број):  |  |
| 3.1.2 Место:  |  |

|  |
| --- |
| 1. **ВОДОМЕР-Обавезе вршиоца комуналне делатности Број бодова: опред./утврђ.:**
 |
| 1. | утврђени услови за уградњу индивидуалног водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | одржава водомер уграђен у пословни простор у стамбеним зградама | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | извршена редовна - периодична контрола водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3а | извршена замена водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3б | извршено баждарење водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3в | записнички констатована неисправност водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3г | о неисправности индивидуалног водомера обавештен корисник и оставављен рок од 30 дана за баждарење - замену | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3д | извршено блиндирање и брисање индивидуалног водомера који није баждарен - замењен | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | извршено очитање водомера по распореду | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | о очитању водомера обавештени корисници воде путем средстава јавног информисања | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 6. | достављен водомер овлашћеној организацији на испитивање по основу захтева корисника | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| **Напомена:** |
| **Максималан број бодова: 110Утврђен број бодова:** |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 100-110 |  |
| Низак | 80-99 |  |
| Средњи | 40-79 |  |
| Висок | 20-39 |  |
| критичан | 0-19 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |