|  |  |
| --- | --- |
| **РEПУБЛИКА СРБИЈА Општинска управа Општине Аранђеловац**Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција - | **КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 5.6****ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ****ВОДОМЕРНО СКЛОНИШТЕ, ВОДОМЕР, КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** **Правни основ:**Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 27/2011, 29/2011, 53/2013, 88/2017) |
|  **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ** |
| Део 1. Опште информације  |
| 1.1 Општина Аранђеловац – Општинска управа 1.2 Одељење за инспекцијске послове – комунална инспекција1.3 Инспектор: 1.4 Датум инспекцијског надзора:  |
| 1.5 Врста инспекцијског надзора  □ Редовни □ Мешовити □ Ванредни  □ Контролни  □ Допунски  |
| 1.6 Инспекцијски надзор према облику:  □ Теренски □ Канцеларијски  |
| 1.7 Налог за инспекцијски надзор:  □ Да  □ Не  |
|  **ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ** |
| Део 2. Правно/физичко лице, предузетник  |
| 2.1 Подаци о контролисаном субјекту  |
| 2.1.1 Назив/име и презиме субјекта:  |  |
| 2.1.2 Адреса (улица и број):  |  |
| 2.1.3 Место:  |  |
| 2.1.4 Град/Општина:  |  |
| 2.1.5 Поштански број:  |  |
| 2.1.6 Телефон/Факс:  |  |
| 2.1.7 ПИБ: |  |
| 2.1.8 Матични број: |  |
| 2.1.9 Бр. личне карте (за физичко лице): |  |
| Део 3. Локација  |
| 3.1 Локација где је вршен инспекцијски надзор  |
| 3.1.1 Адреса (улица и број):  |  |
| 3.1.2 Место:  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Обавезе корисника Број бодова: опред./утврђ.:**
 |
| 1. | Одржава кућне водоводне инсталације | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2. | Водомерно склониште постављено прописно | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2а | Одржава водомерно склониште - чисто, суво, заштићено од мраза и крађе | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 2б | Обезбеђен приступ водомерном склоништу | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3. | Уграђен је индивидуални водомер  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3а | Индивидуални водомер уграђен уз прибављене услове и сагласност комуналног предузећа | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 3б | О уградњи индивидуалног водомера обавештен орган управљања зграде  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 4. | Власници пословних просторија у стамбеним зградама поднели захтев за уградњу индивидуалног водомера у утврђеном року | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5. | Одржава индивидуални водомер  | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5а | О квару индивидуалног водомера обавештено комунално предузеће | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5б | О квару индивидуалног водомера обавештен орган управљања зградом | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 5в | Дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекат ради очитавања водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 6. | Дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекат ради одржавања водоводног прикључка | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 6а | Дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекат ради контроле кућних водоводних инсталација | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |
| 7. | Затражено испитивање исправности водомера | да- -бр. бодова-10/не- -бр. бодова-0/ |

|  |
| --- |
| **Напомена:** |
| **Максималан број бодова: 150 Утврђен број бодова:** |

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | 130-150 |  |
| Низак | 110-129 |  |
| Средњи | 50-109 |  |
| Висок | 30-49 |  |
| критичан | 0-29 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | М.П. | ИНСПЕКТОР |