**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГРАДЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕД ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ПОДРУЧЈИМА СЕЛА БРЕЗОВАЦ, ВУКОСАВЦИ, ГОРЊА ТРЕШЊЕВИЦА, ГАРАШИ, ЈЕЛОВНИК И БОСУТА, БРОЈ ЈН 28/24**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Светиљка | Оквирна количина  (комада) | Произвођач | Цена по комаду без ПДВ | Цена по комаду са ПДВ | Цена укупно без ПДВ | Цена укупно са ПДВ |
| Светиљка ТИП 1 | 256 |  |  |  |  |  |
| Светиљка ТИП 2 | 16 |  |  |  |  |  |
| Светиљка ТИП 3 | 24 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа постојећих светлосних извора | 296 |  |  |  |  |  |
| Монтажа нових светиљки и пуштање у рад | 296 |  |  |  |  |  |
| Испорука и уградња нових лира - 0,5m: | 24 |  |  |  |  |  |
| Испорука и уградња нових лира - 1m: | 256 |  |  |  |  |  |
| Испорука и уградња нових лира - 2m: | 16 |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА: | | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* + - У колони 3 уписује се произвођач;
* У колони 4 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
* У колони 5 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
  + - У колони 6 уписати укупну вредност без ПДВ-а и УКУПНО;
    - У колони 7 уписати укупну вредност са ПДВ-ом и УКУПНО.

***Напомена: Потребно је да понуђач попуни и уз понуду путем Портала јавних набавки достави попуњен образац структуре понуђене цене који је објављен на Порталу јавних набавки. Образац није потребно потписивати и печатирати.***