|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ, БРОЈ ЈН 21/25** | | | | |
| Р.  бр. | Назив | Количина  1 | Јединична  цена  2 | Износ без ПДВ-а или цена паушалних обвезника  1\*2 |
| ЦЕВИ од ПВЦ за уличну канализацију ПВЦ серије SDR 34 SN8 | | | | |
| 1. | Цев ПВЦ Ø 200 mm канализационе | 298 метара |  |  |
| 2. | Цев ПВЦ Ø 315 mm канализационе | 200 метара |  |  |
| ЦЕВИ полиетиленске коруговане за уличну канализацију SN8 | | | | |
| 1. | Цев ID korugovana Ø 400 mm | 204 метара |  |  |
| 2. | Цев ID korugovana Ø 500 mm | 150 метара |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |
| ПДВ | | | |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |
| У цену су урачунати сви зависни трошкови. | | | | |
| Начин плаћања: у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре. | | | | |
| Рок испоруке: Испорука добара је сукцесивна у складу са моделом уговора | | | | |

***Напомена: Потребно је да понуђач попуни и уз понуду путем Портала јавних набавки достави образац структуре понуђене цене. Образац није потребно потписивати и печатирати.***