## Sheet1
ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ДАРОСАВИ, К.П. 2891/2, К.О.ПАРТИЗАНИ, ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
- | Приликом радова на санацији крова, користити сву потребну заштитну опрему и средства за обезбеђење радника.
- | У цену сваке позиције урачуната је употреба помоћних конструкција (попут мобилне скеле, мердевина), средстава, материјала и рад, као и одвоз шута на најближу градску депонију.
- | Пре почетка извођења радова, обезбедити простор за одлагање шута - градилишни контејнер, који ће бити лако доступан возилу које врши одвоз, као и простор за одлагање пристигле грађе и материјала.
- | У цену су урачунати вертикални хоризонтални транспорт материјала.
- | Свака позиција подразумева набавку материјала и уградњу истог, осим ако није другачије наведено.
- | Све радове изводити по прописима и правилима струке, за несавесно извршене радове, одговорност сноси извођач.
- | Приликом извођења радова, придржавати се све законске регулативе и норми из области безбедности и здравља на раду.
- | Градилиште за собом остављати уредно и чисто
- | За све недоумице, решавања специфичних детаља, обратити се надзорном органу.
- | По завршетку радова педати све техничке листове, гарантне листове, резултате испитивања инвеститору.
- | За све радове се води грађевинска књига, кроз коју се доказују количине радова.
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Довоз и постављање цевасте скеле. Скелу прописно ослонити и стабилизовати према правилима струке. Скела се поставља око целог објекта. Обрачун по m2 вертикалне пројекције скеле. | m2 | 240 |  | 0
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
II | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Демонтажа дрвених клупица у холу и одвоз на депонију. | ком | 2 |  | 0
2 | Пажљива демонтажа дрвених прозора, заједно са опшивкама и одлагање на место у договору са инвеститором. Обрачун према броју комада демонтиране грађевинске столарије.
2.1 | 220X60 | ком | 2 |  | 0
2.2 | 220X180 | ком | 16 |  | 0
2.3 | 224Х70 (надсветла) | ком | 16 |  | 0
3 | Пажљива демонтажа металних устакљених врата, заједно са механизмом и штоком. Одвоз на место у договору са инвеститором до 15km удаљености..
3.1 | 318Х300 | ком | 1 |  | 0
3.2 | 236Х300 | ком | 1 |  | 0
4 | Демонтажа унутрашњих врата и прагова, са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду.
А | 115X220 | ком | 4 |  | 0
B | 65X210 | ком | 4 |  | 0
C | 80X220 | ком | 4 |  | 0
D | 100X220 | ком | 1 |  | 0
E | 95X220 | ком | 2 |  | 0
F | 110X220 | ком | 2 |  | 0
5 | Скидање лименог кровног покривача у површини до 2m2 на 4 места, како би се проверило стање конструкције крова. | паушал | 1 |  | 0
6 | Демонтажа застакљене куполе са челичном конструкцијом у средини објекта и одвоз на депонију. Хоризонтална пројекција куполе је 5.35m2. | ком | 1 |  | 0
7 | Демонтажа развода кишне канализације унутар објекта и одвоз на депонију. Цеви су ПВЦ, пречника 110mm. | m1 | 22 |  | 0
8 | Демонтажа разних гипс-картонских зидова, облога унутар простора хола и у ординацијама, са одвозом на депонију. | m2 | 36 |  | 0
9 | Демонтажа свих светиљки у простору и одвоз на депонију. | паушал | 1 |  | 0
10 | Демонтажа санитарија и одвоз на депонију
| WC | ком | 4 |  | 0
| котлић | ком | 4 |  | 0
| лавабо | ком | 4 |  | 0
| бојлер 80l | ком | 1 |  | 0
| високомонтажни бојлер 5l | ком | 1 |  | 0
11 | Обијање подних и зидних керамичких плочица у тоалетима, са одвозом на депонију.
| подне | m2 | 10.5 |  | 0
| зидне | m2 | 42.2 |  | 0
12 | Обијање кошуљице у купатилима, сакупљање шута и одвоз на депонију. | m2 | 10.5 |  | 0
13 | Демонтажа винилних подова у свим просторијама и одвоз на депонију. | m2 | 85.91 |  | 0
| УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
III | БРАВАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Демонтажа прозорских решетки од црне браварије, стругање, одмашћивање и бојење вишекомпонентним премазом, а потом враћање на исто место.
| 110Х220 | ком | 1 |  | 0
| 220Х180 | ком | 3 |  | 0
| 224Х70 | ком | 2 |  | 0
2 | Стругање, одмашћивање и бојење вишекомпонентним премазом рукохвата на улазу у објекат. Рукохват је од црне браварије - кутијастих профила 40Х40Х2mm. | m1 | 7 |  | 0
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Израда цементне кошуљице у тоалетима у дебљини 3cm. Кошуљицу армирати стакленим влакнима и пажљиво нивелисати. Дилатирати спојеве са зидом. Неговати је по правилима струке. | m2 | 10.5 |  | 0
2 | Стругање сатрулелог и потклобученог малтера са зидова где је долазило до продора воде. Малтерисање истих површина продужним малтером, прописно справљеним. Површине пердашити до идеалних равни. | m2 | 40 |  | 0
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
V | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Полирање постојећег мермерног пода на улазу, у ветробрану и холу. Запунити фуге и полирати до идеално чистих и равних површина. | m2 | 57.47 |  | 0
2 | Постављање пода од винилних антистатик плоча, директним лепљењем на подлогу. Одабир дезена у договору са инвеститором. Обрачун према стварно постављеној количини винилног пода. | m2 | 85.91 |  | 0
3 | Набавка сокле од винила, истог као за облагање подова. Постављати је у висини 10cm по обиму свих просторија, осим тоалета, хола и ветробрана. | m1 | 99 |  | 0
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VI | ФАСАДEРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Бојење зидова у фасадној цигли, акрилном фасадном бојом у тону постојеће цигле. | m2 | 57.6 |  | 0
2 | Наношење антиграфит заштите на фасаду од фасадне цигле. | m2 | 57.6 |  | 0
3 | Стругање графита са бетонских делова фасаде и премаз антиграфит заштите на бетонске фасадне елементе. | m2 | 90 |  | 0
| УКУПНО ФАСАДEРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VII | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Након провере кровне конструкције, по потреби заменити све труле елементе, спојити расклимане елементе. Обрачун вршити паушално по површини хоризонталне пројекције крова. | m2 | 248 |  | 0
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VIII | СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Набавка материјала и израда гипсаног зида на металној потконструкцији 7,5cm обложеној са једне стране водоодбојном, а са друге стандардном гипс картонском таблом d= 12,5mm. На спојеве са осталим грађевинским елементима поставити дилатациону траку. Табле причврстити шрафовима за гипс, бандажирати и глетовати спојеве. Спојеве свих гипсаних елемената силиконирати еластичним акрилним силиконом. Испуна зидова је минерална вуна d=8cm. Радове изводити у свему према правилима струке, синхронизовано са инсталатерским радовима, а обрачун вршити према m2 формираног зида.Отвори не улазе у обрачун позиције. | m2 | 30.15 |  | 0
2 | Израда разних опшивки од гипс-картонских плоча дебљине 12.5mm на поцинкованој потконструкцији. Спојеве обрадити пластичним угаоним перфорираним лајснама, глетовати и бандажирати. РШ опшивки до 1m.Обрачун по m1 опшивке. | m1 | 30 |  | 0
| УКУПНО СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
IX | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА СПОЉАШЊА
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Израда и постављање застакљених PVC прозора, према шеми постојеће столарије. Прозоре израдити од тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила. Стакла дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков од елоксираног алуминијума, адекватне носивости. Крила прозора застаклити троструким Флот стаклом d=4+12+4+12+4 mm пуњеним аргоном. У цену улазе потпрозорне клупице и лимене окапнице у тону столарије. Обрачун по комаду прозора.
1.1 | 220X60 | ком | 2 |  | 0
1.2 | 220X180 | ком | 16 |  | 0
2 | Израда и постављање двокрилних застакљених алуминијумских портала са окретним вратима и фиксним пољима, од елоксираног алуминијума, димензија и поделе, идентичних постојећим. Врата израдити од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Стакла дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору пројектанта. Крила и фиксна поља портала застаклити троструким термо Флот стаклом d=5+16+5+16+5mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по позицији
2.1 | 318Х300 | ком | 1 |  | 0
2.2 | 236Х300 | ком | 1 |  | 0
3 | Израда и уградња стаклене куполе са алуминијумском конструкцијом. Испуна је од каљеног стакла дебљине 8mm. Профиле и техничко решење договорити са произвођачем столарије. Купола је облика пирамиде са 10-о угаоном базом. Површина базе је 5.35m2, а висина 90cm. Обратити пажњу на везу са PVC облогом крова. | ком | 1 |  | 0
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА СПОЉАШЊА |  |  |  | 0
X | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА УНУТРАШЊА
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Израда и постављање застакљених PVC прозора - надсветла, према шеми постојеће столарије. Прозоре израдити од тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила. Стакла дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима.Фиксна поља прозора застаклити једноструким Флот стаклом d=4mm. У цену улазе потпрозорне клупице. Обрачун по комаду прозора.
1.3 | 224Х70 (надсветла) | ком | 16 |  | 0
2 | Набавка и уградња алуминијумских врата у белој боји, са испуном од термо панела у истом тону. Врата опремљена алуминијумским оковом и бравом са три кључа. У цену улази и постављање первајз лајсне или "L" профила у истом тону. На прелазу између просторија поставити прелазну лајсну.
А | 115X220 | ком | 4 |  | 0
B | 65X210 са преструјном решетком | ком | 4 |  | 0
C | 80X220 | ком | 4 |  | 0
D | 100X220 | ком | 1 |  | 0
E | 95X220 | ком | 2 |  | 0
F | 110X220 | ком | 2 |  | 0
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА УНУТРАШЊА |  |  |  | 0
XI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Премазивање подова и зидова - до 30cm висине, хладним једнокомпонентним хидроизолационим материјалом реномираног произвођача. У угловима поставити хидроизолациону траку према упутству произвођача. Површина на коју се наноси мора бити очишћена и одмашћена. Обрачун по површини нанете хидроизолације. | m2 | 16 |  | 0
2 | Набавка и постављање PVC мембране на крову објекта, у свему према упутству произвођача. Мембрана мора бити трајно отпорна на UW зрачење, дејство ветра, паропропусна и отпорна на све механичке утицаје. Користити мембрану типа Sikaplan U-15, или одговарајуће, реномираног произвођача.Све спојеве пажљиво обрадити, како не би дошло до продирања воде у објекат На сливнике поставити печурке. Обрачун према стварно покривеној површини крова. | m2 | 249 |  | 0
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Набавка и постављање зидне керамике. У цену улази сав потребан помоћни материјал и рад. Користити адекватан лепак. Фуге постављати у зависности од калибрације плочица. Фуговати водоодбојном фуг масом у тону по избору инвеститора. У цену је урачуната и угаона алуминијумска лајсна. Плочице постављати по правилима струке. | m2 | 10.5 |  | 0
2 | Набавка и постављање подних керамичких плочица. У цену улази сав потребан помоћни материјал и рад. Користити адекватан лепак. Фуге постављати у зависности од калибрације плочица. Фуговати водоодбојном фуг масом у тону по избору инвеститора. Плочице постављати по правилима струке, у слогу по упутству пројектанта и падирати ка пројектованим одводима. | m2 | 42.2 |  | 0
3 | Набавка и постављање гранитне керамике противклизности R 11, за облагање спољног степеништа - чела и газишта. У цену улази сав потребан помоћни материјал и рад. Користити адекватан лепак. Фуге постављати у зависности од калибрације плочица. Фуговати водоодбојном фуг масом за спољну употребу у тону по избору инвеститора. Плочице постављати по правилима струке, у слогу по упутству пројектанта. | m2 | 2.4125 |  | 0
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Покривање мансардног дела крова равним алуминијумским пластифицираним лимом, у боји по избору инвеститора. Дебљина алуминијумског лима је d=0,70 mm. Претходно подашчати подлогу на коју ће се ослањати лим. Фалцеве извести према правилима струке. Обрачун по м2 покривене површине. | m2 | 84 |  | 0
| УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XIV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Израда и постављање верикалних олука од пластифицираног (пластификација у тону кровног покривача) лима d=0,7mm. Олуке прописно везивати за зид. Обрачун по m1 постављеног олука ø 12,5 cm. | m1 | 10 |  | 0
2 | Набавка и постављање зафалцоване окапнице по рубу венца објекта. Окапница од алуминијумског лима дебљине 0.7mm. Лим пластифицирати у тону мансарде. | m1 | 24.38 |  | 0
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XV | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Набавка материјала и израда хоризонталног канализационог развода. Полагати цеви од тврдог поливинилхлорида, у свему према пројектној документацији. У цену улази сав потребан материјал и рад, штемовања, пробијања, шлицевања, фазонски комади, подне решетке,... Цеви спајати и дихтовати према нормативима и правилима струке. Уграђивати само атестиране цеви, мрежу испитати на притисак, сачинити записник и предати инвеститору. Обрачун паушално, према површини тоалета где се мења канализациони развод. | m2 | 10.5 |  | 0
2 | Набавка и уградња атмосферске канализационе хоризонтале Ø110, израда продора кроз кров и адекватно заптивање продора. Цеви од тврдог поливинил хлорида, а све спојеве правилно дихтовати и учврстити. У цену улазе сви фазонски комади. | m1 | 15 |  | 0
3 | Замена фекалне канализационе вертикале. Демонтирати постојећу гусану вертикалу и поставити нову PVC цев, заједно са вентилационом капом на крову. Продор прописно обрадити. Пречник цеви је 110mm. | m1 | 6 |  | 0
4 | Замена ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 mm, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже.доводни развод према пројекту. Обрачун паушално, према површини мокрог чвора у коме се мења водоводна мрежа. | m2 | 10.5 |  | 0
5 | Монтажа набављене санитарне арматуре. Сву арматуру набавља инвеститор. Арматуру повезати на водоводну мрежу, правилно дихтовати и пустити у рад. Уколико недостаје пратећи материјал, набавити исти, што улази у цену монтаже.
| батерија за лавабо - надградна | ком | 4 |  | 0
6 | Постојећу, видно вођену инсталацију водовода у амбуланти укопати у зид, закрпити шлицеве и уградити све фазонске комаде, вентиле, како би била у функцији. Обрачун по m1 постојеће инсталације. | m1 | 9 |  | 0
| УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
XVI | САНИТАРИЈЕ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Набавка и уградња санитарија са свим пратећим инсталационим материјалом. Санитарије по избору инвеститора, цену дати за опрему, материјал и рад.
1.1 | WC | ком | 4 |  | 0
1.2 | котлић | ком | 4 |  | 0
1.3 | лавабо са металним сифоном | ком | 4 |  | 0
1.4 | бојлер 80l | ком | 1 |  | 0
1.5 | високомонтажни бојлер 5l | ком | 1 |  | 0
| УКУПНО САНИТАРИЈЕ |  |  |  | 0
XVII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Стругање зидова и плафона до идеално равних површина и припрема за глетовање. Тачне мере ће бити утврђене кроз доказницу мера у грађевинској књизи. | m2 | 467 |  | 0
2 | Глетовање зидова и плафона полудисперзивном глет масом. Глетоване површине морају да буду брушене идеално равне. Спојеве зидова и плафона силиконирати танким слојем акрилног силикона.Тачне мере ће бити утврђене кроз доказницу мера у грађевинској књизи. | m2 | 467 |  | 0
3 | Малање зидова и плафона полудисперзивном бојом реномираног произвођача. Зидове брусити и бојити у две руке, у свему по правилима струке.Тачне мере ће бити утврђене кроз доказницу мера у грађевинској књизи. | m2 | 467 |  | 0
| УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XVIII | ОСТАЛО
поз. | опис | ј.м. | кол. | ј.ц. | укупно
1 | Замена громобранске траке. Адекватно заменити све спојеве поцинкованим деловима и саму траку радити од поцинкованог лима. Прописно уземљити. | паушал | 1 |  | 0
2 | Сву видно вођену електро инсталацију уштемовати у зид и постојеће светиљке заменити новим надградним LED панелима, а у тоалетима кружним LED светиљкама. LED панели ~30ком LED светиљке ~8ком | паушал | 1 |  | 0
3 | Набавка и уградња алуминијумско-гумираног отирача типа "stilmat" или одговарајуће. Уколико је потребно додатно просећи подну облогу, ради уградње отирача. Димензије 150Х90cm. | ком | 1 |  | 0
4 | Израда и уградња дрвених клупица које опацују стубове у простору хола, по узору на постојеће. | ком | 2 |  | 0
5 | Набавка и уградња унутрашњих роло платана са гарнишном и маском. Боју платна дефинише инвеститор. Димензије 220Х180. | ком | 16 |  | 0
| УКУПНО ОСТАЛО |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
II | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
III | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
V | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VI | ФАСАДEРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VII | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
VIII | СУВО-МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
IX | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА СПОЉАШЊА |  |  |  | 0
X | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА УНУТРАШЊА |  |  |  | 0
XI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XIV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XV | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
XVI | САНИТАРИЈЕ |  |  |  | 0
XVII | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
XVIII | ОСТАЛО |  |  |  | 0
|  |  | Укупно без ПДВ-а: |  | 0
|  |  | ПДВ 20% |  | 0
|  |  | Укупно са ПДВ-ом: |  | 0